Приложение №3 к конкурсной документации
Техническое задание
по выбору подрядчика для выполнения ремонта здания 
АКБ "ХАМКОРБАНК"  в г. Коканд
1. Цели и предмет конкурса:
Выбор подрядчика для выполнения работ по ремонту внутренних помещений (общестроительные работы, электротехнические работы и т.д.), фасадов здания банка по адресу в п.2 настоящего Технического задания.
В рамках конкурса проводится оценка участников конкурса на соответствие требованиям банка и оценка стоимости работ по конкурсным предложениям. 
Расчет стоимости работ участники конкурса выполняют согласно «Ведомости физических объемов работ» (Приложение №1 к Конкурсному предложению) с учетом Дизайн-проекта Заказчика – для получения Дизайн-проекта участнику конкурса нужно направить запрос на электронный адрес konkurs@hamkorbank.uz.
На этапе проведения конкурса не предусмотрено посещение объекта.
По итогам конкурса участник конкурса, объявленный победителем, будет обязан выполнить по договору работы своими силами и из своих материалов/оборудования, в соответствии с дизайн-проектом и сметным расчетом, утвержденными Заказчиком.
2. Место выполнения работ по п.1.1.:
Республики Узбекистан, г. Коканд, ул Кипчок Арик, д.98.
Общая площадь помещений: 1512,64 кв.м. (этаж №1 – 552,16 кв.м, этаж №2 – 552,16 кв.м, этаж №3 – 204,16 кв.м. этаж №4 – 204,16 кв.м.). 
3. Срок выполнения работ:
      Срок завершения всего объема работ на объекте по адресу в п.2 - не позднее 25 января 2026 г. с обязательным условием обеспечения шумового режима в здании: выполнение шумных работ в вечернее/ночное время и выходные дни.

4. Требования к участнику конкурса
4.1. Участник обязуется принять все условия настоящего Технического задания (далее – Задание).

4.2.  Информировать Заказчика (по его требованию) о ходе выполнения работ, поставки материалов и оборудования.

4.3.  С предварительного письменного согласия Заказчика привлекать за свой счет третьих лиц для оказания Услуг, оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за действия третьих лиц. 

4.4.  Наличие опыта оказания аналогичных работ (в т.ч. для финансовых организаций).
4.5.  Наличие лицензий и сертификатов, разрешительных документов, необходимых для осуществления деятельности организации на территории Республики Узбекистан, выполнения специальных видов работ (электротехнические работы и т.д.). 

4.6. Выполнять требования к технологии - при выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РУз, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих стандартов и  нормативных документов. 
Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствия санитарным правилам.
5. Общие требования в части выполнения ремонтных работ на объекте Заказчика
5.1. Подрядчик обязан согласовать все материалы (включая их стоимость) с Заказчиком до начала производства работ. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с применением высококачественных строительных материалов и оборудования, исходя из назначения объекта и в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ. 

5.2. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ. 

5.3. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования материалов. Сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате проводимых работ, должен осуществляться не реже 1 раза в неделю, собственным транспортом. Уборка объекта от строительного мусора производится в процессе и по окончанию работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения.

5.4. Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении работ, осуществляет подрядная организация.
6. Порядок приемки выполненных работ

6.1. Подрядчик обязан после завершения работ оформить исполнительно-техническую документацию в соответствии с действующими нормативами, предъявить объект комиссии Заказчика для оформления Акта приемки выполненных работ. 
6.2. Скрытые работы должны приниматься представителями Заказчика и Подрядчика совместно по Акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик согласовывает дальнейшие действия с Заказчиком в письменном виде.

6.3. Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей и обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Заказчика на объект, ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода производства работ.

7.  Гарантийный срок

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ, на оборудование не ниже срока гарантии производителя. Приветствуется предоставление срока гарантии более 12 месяцев. 

Подрядчик гарантирует, что качество выполненных работ соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РУз и требованиям Заказчика. 

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

8. Форма и порядок оплаты
8.1. Порядок оплаты по договору с победителем конкурса на выполнение ремонта на объекте по адресу в п.2 осуществляется на условиях: 
- аванс в размере 30% от стоимости договора по сметному расчету, окончательный расчет 65% по договору за вычетом обеспечительного платежа в размере 5% от стоимости договора на основании закрывающих документов. Обеспечительный платеж (5% от стоимости договора) будет выплачен по истечение гарантийного срока 12 месяцев и за вычетом компенсации за гарантийные случаи (при их возникновении);
- окончательный расчет по факту выполнения и приемки работ после предоставления справки счет-фактуры о стоимости выполнения работ/Акта приемки работ. 
8.2. Расчеты по договору Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора для предоплаты и с даты подписания сторонами Актов выполненных работ/закрывающих документов. 
8.3. Все платежи осуществляются в безналичной форме. Днём оплаты признаётся день списания денежных средств с корреспондентского счёта банка в адрес расчётного счёта и иных реквизитов Поставщика. По требованию Поставщика Заказчик предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению. 
9. Прочие условия конкурса

9.1. Заключенный по результатам конкурса с победителем Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. 
9.2. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложений в рамках конкурса, а Банк по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса. 
9.3. Ответственность Сторон:
1) стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РУз;
2) при несоблюдении сроков исполнения обязательств по выполнению обязательств одной из Сторон, указанная Сторона уплачивает другой Стороне по её требованию неустойку в размере, установленном 0,1%, от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора;
3) ответственность Исполнителя за нарушение времени реакции и устранения проблем определяется по условиям договора;
4) все штрафные санкции, начисляются за весь период просрочки. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. При исчислении размера подлежащей взысканию неустойки, процентов, а также иных штрафных санкций, предусмотренных законом, Стороны договорились исходить из размера суммы, подлежащей к оплате включая налог на добавленную стоимость;
5) штрафные санкции не начисляются, если неисполнение Стороной своих обязательств вызвано нарушением обязательств другой стороной.

1

